Приложение № 2

к Договору подряда

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ

по содержанию и техническому обслуживанию помещений и мест общего пользования

| № п/п | Виды работ и услуг | Периодичность | Стоимость, руб./мв мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2см. | В дни снегопада до 30 раз в год | 1,57 |
| 1.2 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Во время гололеда до 20 раз в год | 0,71 |
| 1.3 | Очистка территории от наледи и льда | Во время гололеда до 7 раз в год | 0,75 |
| 1.4 | Уборка территории | 1 раз в неделю | 1,46 |
| 2 | Содержание лестничных клеток, в том числе: |  |  |
| 2.1 | Мытье окон | 2 раза в год | 0,05 |
| 2.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в неделю | 1,76 |
| 2.3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю | 0,34 |
| 2.4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | 0,66 |
| 2.5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | 0,14 |
| 2.6 | Влажная протирка элементов лестничных клеток |  |  |
|  | Стены | 2 раза в год | 0,20 |
|  | Двери | 2 раза в год | 0,05 |
|  | Подоконники | 1 раз в месяц | 0,05 |
|  | Перила деревянные | 1 раз в месяц | 0,82 |
|  | чердачные лестницы | 1 раз в месяц | 0,05 |
|  | Почтовые ящики | 1 раз в месяц | 0,07 |
|  | Шкафы для электрощитов и слаботочных устройств | 1 раз в месяц | 0,05 |
| 2.7 | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год | 0,07 |
| 2.8 | Уборка мест перед загрузочными камерами мусоропроводов | 1 раз в неделю | 0,09 |
| 3 | Содержание внутридомового инженерного оборудования, в том числе: |  |  |
| 3.1 | Подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период. Ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления, составление акта | При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период | 2,34 |
| 3.2 | Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации (смена прокладок в водопроводных каналах, уплотнение сгонов, устранение засоров); центрального отопления(регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, регулирующих кранов, вентилей. задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.); электротехнических устройств(изолирование и перетяжка контактовых соединений); прочистка канализационных лежаков, стояков; проверка исправности канализационных вытяжек; наличия тяги в дымовентиляционных каналах и их прочистка без разборки конструкций. | по мере необходимости | 3,48 |
| 4 | Дератизация (по договору) | 2 раза в год | 0,25 |
| 5 | Выкос травы | 3 раза в год | 0,37 |
| 6 | Вывоз твердых бытовых отходов, руб./кв.м. в мес. Калькуляция стоимости вывоза 1 куб.м. твердых бытовых отходов, Постановление департамента по тарифам Приморского края от 02.11.2010 г. № 42/8 «Об установлении тарифа на услуги ООО «Жилсервис» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» |  | 2,50 |
| 7 | Обслуживание УУТЭ |  | 3700 руб. с дома в месяц |